План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерение | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кзырьков | шт | 1 | 15 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 20 000 |  |
| Ремонт козырьков | шт | 3 | 15 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 5,00 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 10,00 | 25 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 1а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт козырьков | шт | 1 | 20 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 29

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт | 1 | 10 000 |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 31

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 10 | 30 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 33

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 35

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 37

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт козырьков | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 39

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 40

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопровода | м.п. | 20 | 30 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 41

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 40 |  |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 42

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 5,00 |  |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт цоколя т отмостки | м2 | 45 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 100 |  |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Замена окон | шт | 2 | 30 000 |  |
| Ремонт водостока |  |  |  |  |
| Ремонт козырьков | шт | 4 | 56 000 |  |
| Замена труб | м | 50 | 40 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8а

| Наименование планируемых | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт швов | м .п. | 15 | 15000 |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |

чПлан работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 20 000 |  |
| Замена насоса | шт | 1 | 20 000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 15 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт крыши | м2 |  | 15 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15,00 | 20 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 12

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 50,00 | 40 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 295 000 |  |
| Ремонт швов | м.п. | 20 | 15 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 30 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов | м.п. | 25 | 20 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 30 000 |  |
| Ремонт крылец | шт | 5 | 75 000 |  |
| Ремонт фундаментов | м3 | 3 | 40 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 60 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли (примыкания) | шт | 20 | 10 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | 120 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Парковая, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Парковая, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 1а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 300 000 |  |
| Ремонт водостока | шт | 2 | 20 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 2а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 300 000 |  |
| Ремонт швов | м.п. | 20 | 15 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 3а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 300 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 20 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 60 000 |  |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 4а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 111

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 5 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 116

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 10 | 30 000 |  |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 118

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 121

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 10,00 | 15 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Установка насоса на внутридомовой системе отопления | шт | 1 | 15 000 |  |
| Капитальный ремонт отмостки и цоколя | м2 | 200 | 240 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 300 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 75 000 |  |
| Ремонт крылец | шт | 6 | 120 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 15

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 315 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 15 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 16

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 18

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 420 000 |  |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 20 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 100 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 20*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 60 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 22*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Труда, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 60 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Труда, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 25 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Комсомольская, 3а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Энергетиков, 16

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Приволжский, 54

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Приволжский, 55

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Приволжский, 56

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Приволжский, 57

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 1*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 5 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 2*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 3*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 4*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 6*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 7*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Левашово, 8*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 5 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

панс. Левашово, 15

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 10 | 20 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 25 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Строитель, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Капитальный ремонт кровли | м2 | 430 | 325 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Строитель, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Строитель, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Ремонт системы отопления | м.п. | 120 | 150 000 |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Строитель, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 120 | 75 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Ремонт системы отопления | м.п. | 120 | 150 000 |  |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Строитель, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 60 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 17

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 18

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 19

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 20

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 21

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли | м2 | 493 | 420 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 22

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 | Косметический ремонт подъездов |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 23

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 24

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 25

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 30 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 26

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 27

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 28

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 20 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2012г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 29

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка общедомового прибора учета ХВС | шт | 1 | 10 000 |  |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 30 | 20 000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2012 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |